## Лист1
Почасовой архив TTR-01
заводской номер
тип контура управления
режим контура управления
Время, гг-мм-дд:чч | tзд,°С | tуп, °C | tнв, °C | tкн, °C | tав, °C | Насосы | События
Расшифровка событий, произошедших в течении часа
СБРС - перезагрузка прибора
ЧАСЫ - коррекция часов
НИЖЕ - режим "понижения"
КНПК - нажатие одной из кнопок
ТРМn - ошибка измерения температуры по каналу n
ОШБП - ошибка памяти
СУХ - сухой ход
АВР - атоматический ввод резерва
АВАР - авария отопления